**长春市九台区中医院快速生物检测仪采购公告**

项目编号: JTQZYY20210006

经医院医疗器械采购管理委员会审批，依据公平、公正、公开的原则，对快速生物检测仪进行询价采购，欢迎符合投标人资格要求的单位参加本次采购活动，投标人可以将投标文件以电子版形式发送至我院设备科（[邮箱506452923@qq.com](mailto:邮箱506452923@qq.com)）或亲自将文件送至我院设备科进行审核。

长春市九台区中医院

2021年8月25日

**第一部分 询价采购邀请函**

一、项目名称和编号

（一）项目名称：快速生物检测仪

（二）项目编号：JTQZYY20210006

二、项目内容：询价采购快速生物检测仪 数量：1台

三、项目预算 9.5 万元

四、供货商资质及文件要求

1、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、医疗器械经营许可证（复印件盖章）。

2、医疗器械产品注册证及附页或医疗器械经营备案凭证。

3、投标人如为经销商，需提供制造厂商出具的产品授权书和售后服务承诺书。

4、医疗器械生产企业应具备医疗器械生产许可证。

五、报名地点：吉林省长春市九台区九台大街109号，长春市九台区中医院设备科。

六、报名时间：自本项目采购公告发布之日起至2021年8月28日14时00分结束（公示期三个工作日）。

七、经审核符合条件的供应商，（标书一正、三副、报价单一式两份，分别单独封存，信封四角盖骑缝章，招标会提供）。

八、报名方式：拟参加本项目的供货商可携带相关资料到长春市九台区中医院设备科现场参加审核报名，也可以邮寄至九台区中医院设备科进行报名。

九、采购单位联系人及联系方式：

联系人:曲爽 联系电话：13304394139

**第二部分项目内容**

**技术规格、参数及要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 1 | 可同时培养压力蒸汽生物指示物和低温过氧化氢生物指示物 | |
| 2 | 生物监测阴性判读时间24min | |
| 3 | 阅读器配有翻盖式防尘遮光盖 | |
| 4 | 阅读器配有10个培养孔 | |
| 5 | 每个培养孔配有独立的荧光检测读头 | |
| 6 | LED 显示屏 | |
| 7 | 支持网络连接功能 | |
| 8 | 具备程序自检功能以及自动报警功能 | |
| 9 | 阳性结果读取时间≤5min | |
| 10 | 多台设备堆叠 | |
| 11 | 断电5分之内可以继续培养 | |
| 12 | 配备专业综合记录册 | |
| 13 | 医疗器械注册许可证FDA510K | |
| 14 | 10秒内拔出菌管可恢复正常培养 | |
| 15 | 可以和3M 宙斯盾系统相连 | |